## Záradék
NB II. ÖLTÖZŐÉPÜLET ÉPÍTÉSE, valamint MEGLÉVŐ CSARNOK ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, 3700 KAZINCBARCIKA, AKÁCFA u. 2. sz. hrsz.: 627/2
Kelt: 2024.01.10
A munka leírása:
Épületvillamossági munkarészhez, V1
Csarnok épület
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Csarnok
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Villámvédelem | 0 | 0
Opcionális | 0 | 0
Napelem | 0 | 0
Automatika | 0 | 0
Csarnok összesen: | 0 | 0
Öltözőépület összesen | 0 | 0

## Öltöző_átalány szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Villanyszerelési munka - korszerűsítés, melgévő lámpatestek vezetékecseréje igény szerint (wifi hálózat és és újrafelszerelése) | 963 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 120 | m | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 2 | db | 0 |  | 0 | 0
2 | 33-063-1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 2 | db | 0 |  | 0 | 0
3 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, ytongba, 4 cm˛ keresztmetszetig | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0
5 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 65 mm | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
6 | 33-063-21.4.6 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 300 x 300 mm-es, 50 mm mélységig | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 350 | m | 0 |  | 0 | 0
8 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 70 | db | 0 |  | 0 | 0
9 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 24 | db | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |  | p | f | 1 | 2 | 3 | t
1 | 71-001-1.3.2-0110053 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 660 | m |  |  | 0 | 0 | 10
0
2 | 71-001-1.3.2-0110054 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 180 | m |  |  | 0 | 0
0
3 | 71-001-1.3.2-0110055 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 450 | m |  |  | 0 | 0
0
4 |  | Hajlékony műanyag védőcsőelágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe,Gégecső lépésálló 25-ös fekete | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 10
0
5 | 71-001-5.1.2.1.6-0541116 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 100 ACO FR¦NKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, fekete, DN | 50 | m |  |  | 0 | 0
|  | 110, Ř 110/94, Rend.szám: 562.10.110 | [5 empty] | 0
0
6 |  | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, mélyített szerelvénydoboz gipszkaronfalba | 70 | db |  |  | 0 | 0
0
0
7 | 71-001-48.2.1.1.2-0543194 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 620 kábeltálca perforált 1,00 mm, | 15 | m |  |  | 0 | 0 |  |  | 15
|  | 60x200 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6055575 | [5 empty] | 0
0
8 | 71-001-50.3-0543389 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO DRL/200 fedél reteszzárral 200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6052207 | 10 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 10
0
9 | 71-007-32.2.1.1-0315541 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm gipszkaronfalba | 40 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 40
0
10 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 490 | m |  |  | 0 | 0 | 10
|  | 3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) | [5 empty] | 0
|  | Világítás | [5 empty] | 0
11 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 10
|  | 3x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Dugalj | [5 empty] | 0
12 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) | [5 empty] | 0
0
13 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 120 | m |  |  | 0 | 0
|  | 3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (ysli-jz) | [5 empty] | 0
|  | Biztonsági világítás | [5 empty] | 0
14 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 550 | m |  |  | 0 | 0
|  | 5x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) | [5 empty] | 0
|  | lk3 és lk4 | [5 empty] | 0
15 | 71-002-52.4-033665- | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x 16 mm˛ | 30 | m |  |  | 0 | 0
|  | Inverteres kültéri egység | [5 empty] | 0
16 | k | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x 50 mm˛ | 25 | m |  |  | 0 | 0
|  | Napelem | [5 empty] | 0
17 | 71-003-5 | Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, | 500 | db |  |  | 0 | 0
0
18 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 2000 | db |  |  | 0 | 0
0
19 | 71-005-1.1.1.1-0561951 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló kerettel, fehér, R: 692700 | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
0
20 | 71-005-1.1.1.4-0561953 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Valena csillárkapcsoló kerettel, fehér, R: 692704 | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 4
0
21 | 71-005-1.11.1.1.1-0561954 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706 | 20 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 27
26 |  | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, felületre,16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cedar Plus csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706 | 7 | db |  |  | 0 | 0
0
22 | 71-005-1.31.2-0562199 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC LEGRAND Valena informatikai aljzat 1xRJ45 Cat6, STP, elefántcsont, R: 774144 | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
0
23 | 71-005-1.31.2-0562200 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC LEGRAND Valena informatikai aljzat 2xRJ45 Cat6, STP, elefántcsont, R: 774145 | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 4
0
24 | 71-006-17.1_2 | Jelenlét érzékelők elhelyezése, falra szerelve BEG Mennyezeti jelenlét érzékelő, 360fokos , IP20, fehér GT88204 | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
0
25 | 71-007-32.2.1.1-0315541 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
0
26 | 71-009-1.1.3_B-ED-01 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 54 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) B-ED-01 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
0
27 | 71-010-11.5-L4 | L4 Lámpatest LED-es kivitelben jelmagyarázat szerint Papillon Erebia line LED 1.4ft 27W/4350lm/4000K MIRA LED PCB 36W MILK NW 5300/4000lm | 24 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 16
0
0
28 | 71-010-11.5-L18 | L18 Lámpatest LED-es kivitelben jelmagyarázat szerint neptis CALA LED S 80W/10500lm/5000K PERFANDLED AURE 1 120W 4000K 90fok | 23 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 22
0
29 | 71-010-11.5-BL1 | Kijáratmutató lámpatest LED-es kivitelben mennyezetre szerelve központi akkumlátoros kivitelben jelmagyarázat szerint CL-414 SLAVE/CB 24V 300272 nyaktag kihagyva | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
0
30 | 71-010-11.5-BL2 | Vészvilágító lámpatest LED-es kivitelben mennyezetre, álmennyezetbe szerelve központi akkumlátoros kivitelben jelmagyarázat szerint CL-313/R SLAVE/CB 24V 300277 nyaktag kihagyva | 17 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 16
|  | Labdavédő rács | 12 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-010-11.5-BL3 | Biztonsági lámpatest tűzcsap jelzésre LED-es kivitelben mennyezetre szerelve központi akkumlátoros kivitelben jelmagyarázat szerint CL-414 SLAVE/CB 24V 300272, Piktogram plexire tömlő 400-as lámpához (260 x 150mm) 11983 nyaktag kihagyva | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
0
31 | K | Biztonsági világítási központ, központi akkumlátoros kivitelben(pl.: Normalux c24-300) CL-24V CB címzett központ 300207 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Power Sonic akkumulátor 12V 45Ah 11988 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | AC/230 kontroll modul Feszültségfigyelő 300001 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0
|  | RIASZTÓ | [5 empty] | 0
33 | k | Kezelő | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | SP6000+ és TM50W fehér szett |  |  |  |  | 0 | 0
34 | k | Pir érzékelő | 7 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 7
|  | Paradox DG75 beltéri mozgásérzékelő, vezetékes |  |  |  |  | 0 | 0
35 | k | Beltéri hang | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Bentel szirBEWAVE WS, beltér, vezetékes |  |  |  |  | 0 | 0
36 | k | Kültéri hang | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | PS-128-3, kültér, vezetékes, 7 Ah akku (az akkumulátor nem tartozék) |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | k | Riasztó központ / bővítő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Bővítő ZX8SP | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Paradox fémdoboz 2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 16V AC 45VA transzformátor | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | k | 2x0,5+ 6x0,22 mm2 réz fehér (100) 65V (YYSch, riasztó kábel) | 500 | m |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | STRUKTURÁLT HÁLÓZAT |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | patch | switch | rack | elosztó | ups | optika | rendező
39 | k | RACK B1 szekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Lande LN-EUBOX12U5460-LG-1 fali rackszekrény |  |  |  |  | 0 | 0
40 | k | F/FTP kábel Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, kék Excel FTP Cat 6 LSOH 250MHz lila (F/UTP) Adatkábel 4x2x23AWG SN095645 | 400 | m |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
41 | k | router MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | AP Wifi MikroTik cAP XL ac Access Point (RBCAPGI-5ACD2ND-XL) | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | SWITCH MikroTik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM (POE) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 1U Gyűrűs Panel Excel Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 5 gyűrűv | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 1U Patch Panel 24 portos CAT6 patch panel UTP | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 1U Optikai Rendező Excel Optikai patch panel 1U MM SC duplex 12 port, 8 SC duplex toldóval töltve | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 1U 230V elosztó Excel elosztósáv, rack szekrénybe építhető, 230 V AC betáplálású, 19''-os, 9 aljzattal, 3 m szerelt kábellel, 555-084 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 1U UPS Eaton 5P 1550i Rack UPS Nettó kedvezményes ár:Opcionális 460.000 Ft |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | k | Videomegfigyelő rendszer, kamera felszerelése tartó konzollal oldalfalra mennyezetre, (pl.: Dahua IPC-HFW2431S-S-0280B-S2, 4MP, 2,8mm, kültéri, H265+, IP67, IR30m, ICR, WDR, 3D DNR, SD, PoE, IK10) vagy vele egyenértékű) Dahua - IPC-HFW2441S-S-0280B | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | 5
|  | Terven 3 szerepel+2db a másik sarokra |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | k | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
44 | k | Oktatás, erős és gyengeáramú rendszerekre | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
kimardt tételek

## Villámvédelem
Pozíció | Leírás | Mennyiség | TS | Megnevezés | Méret | Mennyiség/TS | Mennyiség | Egységár. | Díj | Összesen anyag | Összesen díj
1 | Felfogórúd, alumínium, 16/10 mm átmérő, 2 bilinccsel építményszerkezethez rögzítve, 2,0 m hosszú, összekötővel a 8/10 mm átm. levezető csatlakoztatásához. | 6 | klt | vizsgáló összekötő XBS MGOMS-01 Vizsgáló összekötő doboz fém ajtóval INOX | 8-10mm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | felfogórúd PRÖPSTER Villámvédelmi levezető átm 16mm Felfogórúd alu 2m GT05014 | 2000mm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | rúdtartó J.PRÖPSTER-103101 - Beton lábazat 16kg, M16 menettel | 16mm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
2 | Keresztprofilú földelőrúd, 3 m hosszú, csatlakozó csavarral 10-es huzal csatlakoztatásához, korrózióvédő szalaggal (1,5 m = 0,15 tekercs/szonda). OBO TS0045 vagy hasonló | 6 | klt | korrózió ellen védő szalag | 50mm | 0.15 | 0.9 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | keresztföldelő | 3000mm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | összekötő kapocs | 8-10mm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
3 | Levezető, 10 mm átmérőjű horganyzott acélhuzal, 10 méterenként egy univerzális összekötővel számolva, vasbetunban, szabadban vezetve | 320 | méter | körvezető | 10mm | 1 | 320 |  |  | 0 | 0
4 | Szállítás, deponálás, daruzás | 1 | klt |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [8 empty] | 0 | 0

## Opcionális
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Ideiglenes áram kiépítése,NYY-J 5x25 RM 0,6/1kV | 27 | m |  |  | 0 | 0
2 | 24 méter KBSCL 60.0,75.0,75 kábeltálca kialakítása vezetéknek (ideiglenes áram) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | Munkacsarnok teljes villamos elbontása, meglévő acél lámpatest tartók átalakítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Napelem
Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
ASTRO 5s - CHSM72M-HC 550Wp monokristályos napelem modul | 92 | db |  | 0 | 0
Inverter HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 tartókonzol opcióval | 1 | db |  | 0 | 0
HUAWEI Smart Logger 3000A | 1 | db |  | 0 | 0
DC oldali szolár kábelek, csatlakozók, védőcsövek | 525 | fm |  | 0 | 0
AC oldali- és EPH vezeték kábelcsatorna, szerelési segédanyag | 1 | klt |  | 0 | 0
DC és AC oldali csatlakozó dobozok | 1 | klt |  | 0 | 0
DC Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló | 1 | klt |  | 0 | 0
Alumínium és rozsdamentes a panelek rögzítéséhez alumínium leszorítók, kötőelemek | 92 | egység |  | 0 | 0
Vállalkozói munkadíj, ami tartalmazza a tervezés, szerkezet építés, engedélyeztetés, beüzemelés és minden járulékos költséget. | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Automatika
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Gépészeti automatika | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0