## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
19 | Költségtérítések | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
56 | Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csõszerelési munkák | 0 | 0
57 | Technológiai légtechnikai munkák | 0 | 0
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
84 | Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 19.Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők, befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 33.Falazás és egyéb kőműves mu
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.1 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 56.Technológiai, vegyi, olajip
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 56-055-2.1.2.1-0490273 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között, MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 12 mm (12-14 mm), horganyzott, Cikkszám:141485 | 68 | db |  |  | 0 | 0
2 | 56-055-2.1.2.1-0490275 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között, MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 3/8" (15-18 mm), horganyzott, Cikkszám:136101 | 22 | db |  |  | 0 | 0
3 | 56-055-2.1.2.1-0490276 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között, MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 1/2" (19-22 mm), horganyzott, Cikkszám:136102 | 8 | db |  |  | 0 | 0
4 | 56-055-2.1.2.1-0490277 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között, MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 3/4" (23-27 mm), horganyzott, Cikkszám:136103 | 6 | db |  |  | 0 | 0
5 | 56-055-2.1.2.1-0490278 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között, MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 28 mmm (26-30 mm), horganyzott, Cikkszám:141486 | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 56-055-21.6.1-0296038 | Épületgépészeti rögzitéstechnikai elemek szerelése, fémdübel (beütőék), beton vagy tömör téglafalba, ütvefúrással vagy fúrással elhelyezve, M 10-ig, Fémdübel, M 8 | 106 | db |  |  | 0 | 0
7 | 56-055-2.8.1-0490391 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, menetes cső/rúd függesztőszárként, méretrevágva, MÜPRO Menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113639 | 106 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 57.Technológiai légtechnikai m
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 57-041-3.1.1.1.1.1-0388405 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, ámérő 42 mm-ig, átmérő 5 -12 mm, Vegytiszta vörösrézcső, lágy, 10,0 x 1,0 mm, 50 m tekercsben | 110 | m |  |  | 0 | 0
3 | 57-041-3.1.1.1.1.1-0388406 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, ámérő 42 mm-ig, átmérő 5 -12 mm, Vegytiszta vörösrézcső, lágy, 12,0 x 1,0 mm, 50 m tekercsben | 10 | m |  |  | 0 | 0
4 | 57-041-3.1.1.1.1.2-0388408 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, ámérő 42 mm-ig, átmérő 15-18 mm, Vegytiszta vörösrézcső, lágy, 16,0 x 1,0 mm, 25 m tekercsben | 61 | m |  |  | 0 | 0
5 | 57-041-3.1.1.1.1.2-0388409 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, ámérő 42 mm-ig, átmérő 15-18 mm, Vegytiszta vörösrézcső, lágy, 18,0 x 1,0 mm, 25 m tekercsben | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 57-041-3.1.1.1.1.4-0388499 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, ámérő 42 mm-ig, átmérő 28 mm, Vegytiszta vörösrézcső, lágy, 25,0 x 1,0 mm, 25 m tekercsben | 13 | m |  |  | 0 | 0
8 | 57-041-3.1.1.1.1.4-0388411 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, ámérő 42 mm-ig, átmérő 28 mm, Vegytiszta vörösrézcső, lágy, 28,0 x 1,0 mm, 25 m tekercsben | 4 | m |  |  | 0 | 0
9 | 57-041-3.2.3.1.2.1-0256211 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csőidom, kapilláris forrasztással, három csatlakozású idom, tokos kivitelben,vrf típusú osztó idom 135kW-ig; Gree GMV inverter Y-elágazóidom-pár ML01/A | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 57-041-3.2.3.1.2.1-0256211 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csőidom, kapilláris forrasztással, három csatlakozású idom, tokos kivitelben,vrf típusú osztó idom 135kW-ig; Gree GMV inverter Y-elágazóidom-pár FQ02/A | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 57-041-3.2.3.1.2.1-0256211 | Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csőidom, kapilláris forrasztással, három csatlakozású idom, tokos kivitelben,vrf típusú osztó idom 135kW-ig; Gree GMV inverter Y-elágazóidom-pár FQ01A/A | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 80.Általános épületgépészeti s
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 80-004-1.4.1.1.1-0125363 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 10 mm | 110 | m |  |  | 0 | 0
3 | 80-004-1.4.1.1.1-0125364 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 12 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
4 | 80-004-1.4.1.1.1-0125365 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 15 mm | 61 | m |  |  | 0 | 0
5 | 80-004-1.4.1.1.1-0125366 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 80-004-1.4.1.1.1-0125368 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 82.Épületgépészeti szerelvénye
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-016-6.1.1-0461110 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm, Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 12x12 cm | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 84.Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-001-90 | Klímaberendezések beszabályozása, beüzemelése | 20 | óra | 0 |  | 0 | 0
2 | 84-001-91-0221251 | Klímaberendezések karbantartása, fertőtlenítése, MANTISEPT Disinfectant vízbázisú folyékony felületfertőtlenítőszer, mezőgazdasági, ipari, egészségügyi, kereskedelmi, háztartási célokra, kézi permetezéssel, azonnali baktérium-, gomba- és vírusölő hatással, hosszantartó védelemmel, környezetre ártalmatlan, Cikkszám: MANTISEPT 750 ml | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 84-001-7.2.4.3-0560444 | Változó tömegáramú, inverteres multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, beltéri egységek, vezetékes távszabályzóval, légcsatornázható, hűtőteljesítmény: 16,0 kW-ig, Gree GMV5 VRF inverter magas nyomású légcsatornás beltéri 8 kW, kivitel: légcsatornázható, vezetékes távirányítóval, cseppszivattyúval, névl.hűtőteljesítmény: 8000 W, névl.fűtőteljesítmény: 9000 W, GMV-ND80PHS/B-T | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 84-001-7.1.1-0560811 | Változó tömegáramú, inverteres multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, kültéri egységek, hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 65 kW / 70 kW-ig, Gree GMV6 2 csöves DC inverteres kültéri 22,4 kW, névl.hűtőteljesítm.: 33,5 kW, névl.fűtőteljesítm.: 37,5 kW, hűtőközeg: R410A, max.ráköthető beltéri: 19 db, Csz.: GMV-224WM/H-X | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 84-001-7.1.1-0560812 | Változó tömegáramú, inverteres multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, kültéri egységek, hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 65 kW / 70 kW-ig, Gree GMV6 2 csöves DC inverteres kültéri 28 kW, névl.hűtőteljesítmény: 28kW, névl.fűtőteljesítm.: 31,5 kW, hűtőközeg: R410A, max.ráköthető beltéri: 16 db, Csz.: GMV-280WM/H-X | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 84-001-10.1-0270400 | Felügyeleti rendszer elhelyezése elektromos és gépészeti bekötés nélkül, Gree | 3 | db |  |  | 0 | 0
5 | 84-001-10.1-0270524 | Klíma vezérlő, osztódoboz, működtető, felügyeleti rendszer elhelyezése elektromos és gépészeti bekötés nélkül, Gree központi vezérlőegység CE52-24/F | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 01-100-1.3 | Berendezések R410a hűtőközeggel való feltöltése | 10 | kg |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0