## Főösszesítő
KBSC öltöző gépészet (víz, szennyvíz, fűtés, gáz)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Fejezet összesítő
Ssz. | Fejezet megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1 | Fűtés | 0 | 0
2 | Víz | 0 | 0
3 | Gáz | 0 | 0
| Összes fejezet (HUF) | 0 | 0

## Fűtés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-012-3.2.1.4-0423472 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2741 W | 17 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-012-3.2.1.4-0423463 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-012-3.2.1.4-0423466 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1576 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-012-3.2.1.4-0423471 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2398 W | 11 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-012-3.2.1.4-0423465 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-012-3.2.1.4-0423469 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W | 6 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 12 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-012-3.2.1.4-0423462 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 891 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-012-3.2.1.4-0423470 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 2261 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-012-3.2.1.4-0423464 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-012-3.2.1.4-0423468 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-012-3.1.1.4-0423261 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 376 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-012-3.1.1.4-0423263 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 563 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-012-3.1.1.4-0423265 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 751 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-012-3.3.1.4-0423569 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2944 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-012-3.3.1.4-0423571 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 3434 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-012-3.3.1.4-0423570 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 3238 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-012-3.3.1.4-0423572 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 3925 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-001-16.3.5-0112105 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, Danfoss RA-DV típusú szelep szett (radiátor) | 81 | db |  |  | 0 | 0
20 | 81-110-2 | Fűtési rendszer csővezetéke, és idomjainak szerelése(ötrétegű és kívül horganyzott szénacél anyagból), kaucsuk csőhéj szigeteléssel, falhoronyban vagy padlóban vezetve, kazánházi nyomvonal falsík előtti. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
21 | 82-110-2.3 | Kazánházi szerelvények, osztó-gyűjtő, szivattyúk, tágulási tartályok, elzáró és szabályzó szerelvények kiépítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
22 | 82-010-1.1 | "Kazánházi hőtermelés, és szabályzás: Hoval kondenzációs fali gázkazán (TopGas Classic) - 2db (kiegészített váltószeleppel, a HMV készítéshez) + koaxiális kémény szett, füstgáz kivezetés - 2 szett Hidraulikus váltó (50-200l) - 1db Hoval vezérlő/szabályzó rendszer kiegészítő szerelvényekkel VIEGA roppantógyűrűs csatlakozó gázra - 2db YORK 22mm-3/4" roppantógyűrűs csatlakozó fűtés oldal vízre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
23 | 84-001-3.1.2-0238071 | Oldalfali mono split klimák elhelyezése | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 98-100-1.2 | Faláttörések, fúrások készítése, rögzítések-bilincsezések | 1 | klt |  |  | 0 | 0
25 | 54-016-6.1 | Fűtési vezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
26 | 19-010-1.21.1 | Befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése, beszabályzás, kezelőszemélyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Vízellátás-csatornázás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-5.1-0314096 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), GROHE Bau Ceramic mosdókagyló 60, falra szerelhető, 1 csaplyukkal, túlfolyóval, 609 x 442 mm, szaniter kerámia, Cikkszám: 39421000 | 27 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-009-11.1.3.2-0337800 | WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszeleppel, WC ülőkével, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben, GEBERIT | 17 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-009-12.5-0337676 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai, GEBERIT Sigma10 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű: fehér, fényes króm, Cikkszám: 115.758.KJ.5 | 17 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-009-13.6.1-0337622 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elem nélkül) falsík előtti, GEBERIT Duofix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12 cm öblítőtartállyal, Cikkszám: 111.300.00.5 | 17 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-009-6.1-0314099 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, porcelán, fali kivitelben, kifolyószelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, GROHE Euro Ceramic mini kézmosó, falra szerelhető, 1 csaplyukkal, 370 x 180 mm, szaniter kerámia, mosdólábbal nem kombinálható, Cikkszám: 39327000 | 10 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-009-15.1.1-0314100 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelepple, sarokszeleppel és bűzelzáróval, porcelán, falra szerelhető vizelde, GROHE Bau Ceramic vizeldekerámia, rejtett bekötés, öblítési mennyiség 1 l, rögzítőkészlettel együtt, szaniter kerámia, Cikkszám: 39438000 | 6 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-009-11.1.1.2-0117403 | WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, B&K porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, nyitott, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, ülőkével, Cikkszám: TH420T | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-009-12.1-0117407 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, B&K ülőke tetővel, kivágás nélküli TH422T és TH423T típusú mozgássérült WC-re, Cikkszám: TH432T | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez, HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-009-13.1-0117382 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívül/fal mögé alacsonyan szerelhető hidro-pneumatikus WC-öblítőtartály, nyomáscsökkentővel, vezérlés nélkül, Cikkszám: BK01801 | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-5.1-0117310 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználóknak, 600x500 mm, leeresztőszelep és szifon nélkül, Cikkszám: TH400IT | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-009-22.8.1-0238584 | Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése, alaptest (blokk) folyókarács nélkül, ACO rm. acél szigetelő galléros beépítésű zuhanyfolyóka, beépítési magasság: 105-160mm között állítható, szélessége 84mm, hossz: 1200mm, Rend.sz: 0153.73.41 | 29 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-009-19.2.1-0318796 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep, MOFÉM Junior Evo zuhanyrendszer, zuhany csapteleppel, teleszkópos felszállócsővel, kézizuhannyal, gégecsővel, kód: 153-0048-00 | 29 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-009-19.3.2-0314002 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, GROHE BauEdge egykaros mosdócsaptelep, 1/2" S-es méret, egylyukas kivitel, fém fogantyú, GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus, beépített hőmérséklet-korlátozó, GROHE StarLight króm felület, GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban, GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc, gyorsszerelő rendszer, műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4", flexibilis csatlakozótömlők, professzionális verzió, Cikkszám: 23328001 | 37 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-009-19.8.1-0311390 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, egységek, mosdócsaptelep, B&K egykaros álló csaptelep hosszú (orvosi) karral, hosszú lengő kifolyóval, krómozott, Cikkszám: BKLK5125CRD | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 81-001-1.3.5.1.2.1.1-0332414 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12, Uponor S-Press PLUS fém prés talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1070639 | 134 | db |  |  | 0 | 0
17 | 81-001-1.3.5.1.1.1.2-0331996 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), Uponor előszigetelt cső vezeték, átm.16,20,26,32mm Szaniterek csatlakozásaihoz függőleges csövezés, gerinc és leágazó vezetékek kiépítése. Préskötéses technológiával, HHV-HMV-és cirkulációs nyomvonalak létesítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
18 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC, KG-PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, átm.32,50,63,110,125,160mm Lefolyóvezeték rendszer kiépítése, bűzzárakkal, gerinc-és leágazóvezetékekkel kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
19 | 56-071-1.2.1.2.3-0150500 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), használati melegvíz rendszerhez, 3/4", HMV cirkulációs szivattyú, | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 75-051-1.35.1.1.1.4.2 | HMV termelésre, 2 fűtő-csőkígyóval rendelkező tárolók, acéllemez tárolók, 1000 liter vagy felett, szerelvényekkel, elzáró csapokkal, bekötéssel, elhelyezéssel kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 75-051-1.35.1.1.1.17.1 | HMV termelésre, elektromos fűtőbetéttel rendelkező tárolók, acéllemez tárolók, 200 liter vagy felett, szerelvényekkel, elzáró csapokkal, bekötéssel, elhelyezéssel kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 75-001-1.1.1.4.3.1 | Komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására. Szolár csővezetékek, új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, bruttó kollektorfelület : 10-20 m² között, tárolótartály: 600-1000 l között, épület mellé vagy lapostetőre, álló elhelyezésben | 1 | klt |  |  | 0 | 0
23 | 98-100-1.2 | Közműre való csatlakozás, vízellátás-csatornázás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
24 | 98-100-1.2.3.4 | Faláttörések, horonyvésések, fúrás, tartózás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
25 | 54-016-6.1 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Gáz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 18 | m | 0 |  | 0 | 0
2 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 104 | m | 0 |  | 0 | 0
3 | 82-000-4.2.1.0 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, konvektorok leszerelése | 4 | db | 0 |  | 0 | 0
4 | 98-001-1.2.3.1.5.0 | gázmérő megszüntetése, hatósági eljárás lebonyolítása | 2 | db | 0 |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25, Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1", 33,7x4,0mm | 12 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-004-1.4.1.1.1.7-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 50, Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 2", 60,3x4,5mm | 48 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-003-1.2.2.2.1.5-0330813 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25, Viega Megapress G karima, 1", Csz.: 740023 | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.2.2.2.5-0330673 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25, Viega Megapress G áttoló karmantyú, 1", Csz.: 738693 | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 81-003-1.2.2.2.2.5-0330693 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25, Viega Megapress G 90°-os ív, 1", Csz.: 739096 | 6 | db |  |  | 0 | 0
10 | 81-003-1.2.2.2.2.8-0330636 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 50, Viega Megapress G karmantyú, 2", Csz.: 738662 | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 81-003-1.2.2.2.2.8-0330696 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 50, Viega Megapress G 90°-os ív, 2", Csz.: 739126 | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | 81-003-1.2.2.2.3.8-0330751 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 50, Viega Megapress G T-idom, 2" x 1" x 2", Csz.: 739720 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 81-003-1.2.2.2.1.7-0330660 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 40, Viega Megapress G szűkítő idom, 2" x 1" | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-7.4.2-0133082 | Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Csz: 113-0070-10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 98-100-4.1 | Gázvezeték rögzítése, homlokzati tartó rendszer, kazánházi csőbilincsek, dübelezéssel, ászok csavarral kompletten. Szabványnak megfelelő távolságokkal. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 60 | m | 0 |  | 0 | 0
17 | 98-100-1.2.0 | Gáz átadás-átvételi eljárás, engedélyezés lebonyolítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0