## Összesítő
Kazincbarcikai Sportközpont Akácfa u. nagy füvespálya és pályavilágítás
|  | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
I. | Akácfa utca füves pálya | 0 | 0 | 0
II. | Akácfa utca sportvilágítás | 0 | 0 | 0
Összesen |  | 0 | 0 | 0
Áfa |  | 0 | 0 | 0
Bruttó Összesen |  | 0 | 0 | 0

## Füvespálya
Füves pálya - Kazincbarcika Sportcentrum
[6 empty] | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
I | 68×105 (76×119,5) M-ES ÉLŐFÜVES PÁLYA ÉS 14×76 M-ES KIEGÉSZÍTŐ FÜVES TERÜLET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Áfa | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Bruttó Összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0
68×105 (76×119,5) M-ES ÉLŐFÜVES PÁLYA ÉS 14×76 M-ES KIEGÉSZÍTŐ FÜVES TERÜLET
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre nettó | Díj egységre | Anyag összesen nettó | Díj összesen | A+D összesen nettó
2.01 | Alépítmény építés
2.02 | meglévő 40-50 cm törzsátmérőjű fa kivágása és tuskó kiszedése, elszállítással, lerakói díjjal, továbbá a tuskó utáni 8-10 m3-es árok tömedékelése | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.03 | meglévő kalapács és gerelyhajító acél védőháló tartó oszlopok kiszedése, elszállítása, lerakói díjjal | 11 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.04 | meglévő kalapács és gerelyhajító beton dobókörök elbontása, elszállítása, lerakói díjjal | 10.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.05 | humuszleszedés 10 cm vastagságban helyszíni depóniába, elszállítással, lerakódíjjal együtt (teljes felület: 11075 m2) | 1108 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Földkitermelés 0-50 cm vastagságban a páyaszerkezeti rétegrend kialakításához szükséges mennyiségben , helyszíni depóniába ( tömör köbméterben számolva) | 1503 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.07 | meglévő salakos futókör pályarétegrend bontása kb. 20cm vastagságban, elszállítás, lerakói díjjal, veszélyes hulladékra | 173.3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.08 | meglévő salakos futókör melletti betonsávba állított szegélykő sávok elbontása, elszállítás, lerakói díjjal, veszélyes hulladékra | 471.8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Tömörített földfeltöltés készítése 0-100 cm vasatgságban helyszínen deponált anyagból, max. 20 cm vtg rétegekben felhordva, min. Trg:85% (tömör köbméterben számolva) | 1503 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Tükör ( "bogárhát alakú pálya") készítése tömörítéssel 0,8- 1,0 % lejtésben, lézergréderrel ( pálya: 9104 m2, edzőterület: 1064 m2 ) | 10168 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Geotextília terítés: min 150 g/m2 minőségű geotextillel átlapolással lefedve | 10168 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Szivárgó réteg: 10 cm vastagságban, 0,8% lejtésben 0-4 mm osztályozott, mosott folyami homokból. Trg:93%. | 1016.8 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Szegélykő készítése a tervezett pálya körül és mellett, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva (pálya: 285 fm , járda:322 fm ) | 606.5 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erõvel kiegészítõ kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. | 764 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Altalaj tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erõvel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 764 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Homokos kavics talajjavító alapréteg készítése anyagból 10 cm vtg-ban, gépi tömörítéssel ( tömörségi fok: 95% ) | 764 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 | fagyálló ágyazati réteg készítése 4/22-es zúzott kő anyagból 10 cm vtg-ban, gépi tömörítéssel ( tömörségi fok: 95% ) | 76.4 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Térkő burkolat készítése, 3 cm NZ 2/5 ágyazatra fektetve, 0/4 fugázó homok hézagolással 6 cm vtg. | 764 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Drénrendszer
2.21 | Munkagödör készítése földkiemeléssel, kiegészítő kézi munkával, dréncső részére. (30 x 30-60 cm), helyszíni depóba, elszállítással és lerakói díjjal együtt | 357.885 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Drénárok feltöltése:(30 x 30-60) cm-es drénárok feltöltése 4/16-os mosott kaviccsal (2502 fm) | 357.885 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.23 | Drén kialakítása:Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, geo textília alátéttel, a pálya alapvonallal párhuzamosan egymástól 4,0 m-re ,átm.80 mm., mellékelt terv szerint ( adott helyen besűrítve) | 2651 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.24 | Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncső részére. (60 x 60-100 cm), helyszíni depóba, elszállítással és lerakói díjjal együtt (150 fm) | 82.08 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.25 | Gyűjtődrén feltöltése:(60 x 60-100) cm-es drénárok feltöltése 4/16-os mosott kaviccsal (150 fm) | 82.08 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.26 | Gyűjtődrén kialakítása:Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, geo textília alátéttel, a pálya egyik hosszoldalán, az oldalvonallal párhuzamosan,átm.160 mm. | 171 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.27 | DN 300-as Homokfogós műanyag tisztítóaknák elhelyezése (a járható fedlap műfűborítással ) | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.28 | tisztítóaknák rákötésa a szikkasztóárkokra DN 200-as KG PVC csővel 0,5 % lejtésben, földmunkával kompletten | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Szikkasztó testek kialakítása
2.31 | Földkiemelés helyszíni depóniába ( 2 db szikkasztótest részére ) | 52 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.32 | Geotextília borítás a szikkasztó testek köré : min 150 g/m2 minőségű geotextillel átlapolással lefedve | 82 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.33 | Előregyártott műanyag szikkasztó blokkokból 2 db szikkasztó test kialakítása a mellékelt tervek szerinti pozicióban és mérteben ( pl: Jászplasztik JP BLOC-ból (blokkméret: 0,8 x 0,4 x 0,4 m) 1X72 db szikkasztó blokk 1X96 db szikkasztó blokk | 168 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.34 | Földvisszatöltés a szikkasztótestek kialakítása után (felső 1,0 m vastag takaró réteg ) | 30 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.35 | Csapadékvízfelfogása helyi szikkasztással | 1 | klt. / time |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Sportburkolat
2.41 | Gyephordozó réteg: 19 cm vastag, helyszínen kevert (min. 80 homok,5% organikus anyag/termőföld, és 15% riolittufa), DIN 18035 előírásai szerint (arányok a helyszíni viszonyok tükrében módosíthatóak) 80 % mosott folyami homok 5 % organikus anyag / termőföld 15 % Riolittufa | 1728.56 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.42 | Gyepszőnyeg terítése (2-2,5 cm) műtrágyaszórással, kineveléssel | 10168 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Kiegészítők
2.51 | 5,0 m magas labdafogó háló: 5,0 m magas labdafogó hálóval, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal, bejáratokkal (külön tételben kírva), alapozással kompletten ( földkiemeléssel, helyszíni deponálással, betonozással) mellékelt terv szerint | 41 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.52 | 5,0 m magas kerítés és labdafogó háló: 2,0 m magas tüzihorganyzott táblás 3D kerítéssel és felette 3 m magas labdafogó hálóval, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal, bejáratokkal (külön tételben kírva), alapozással kompletten ( földkiemeléssel, helyszíni deponálással, betonozással) mellékelt terv szerint | 257.5 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.53 | 3,0 m széles, 2,0 m magas kétszárnyú személykapu kialakítása a tervezett 3D táblás kerítésben , felette a labdafogóháló bontható kialakításával | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.54 | 1,6 m széles, 2,0 m magas kétszárnyú személykapu kialakítása a tervezett 3D táblás kerítésben , felette a labdafogóháló bontható kialakításával | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.55 | 4,0 m széles, 3,0 m magas kétszárnyú szervízkapu kialakítása a tervezett 3D táblás kerítésben , felette a labdafogóháló bontható kialakításával | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.56 | Szögletzászló, PE műanyag rúd 175cm hosszú, 30mm átmérőjű, sárga színű. A talajszint feletti részen rugós kialakítású, a talajba előre rögzített hüvelybe állítva. | 4 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
2.57 | Focikapu (7,32*2,44 m) telepítése kompletten: hálóval, lefogatással, rögzítéssel, alapozással | 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
2.58 | Talajhüvely 2,44 x 7,32 aluminium kapu telepítésére | 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
2.59 | 2,44 x 7,32 m labdarúgó kapu háló 10 x 10 lyukbőséggel, hálórögzítő szerelvényekkel a kapukerethez | 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | 2,44 x 7,32 kapuháló feszítő vas és kötél | 4 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
2.61 | Kispadok telepítése kompletten alapozással együtt: 8,0 m (12 fő) KISPAD HALOSPORT CHAMPION 12 főre fém tartószerkezet, víztiszta plexi, UV álló vandábiztos PE szék piros színben | 2 | db. |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Öntözőrendszer
2.71 | Kültéri Wifi-s vezérlés 24 vez. Irányig bővíthető, Hydra Wise szoftver | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.72 | 22 zónás bővítő modul vezérlőhöz | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.73 | impulzus jeladós vízmérő 8-17m3/h mérési tartományban | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.74 | RAIN BIRD RSD-BEx Esőérzékelő, mikrokapcsolós | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.75 | mágnesszelep, 7-16 m³/h | 18 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.76 | 8005 inox szórófej | 35 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.77 | 76,5m X 13,2m tartalék terület öntözés: Rain Bird 500 tip szórófejekkel oldalanként 9-9 db fej beépítésével 9,5m-es kötésben. 4-es fúvókákkal, fejenként 1,1m3/h vízfogyasztással, 2 szelepről vezérelve. | 1 | költség |  |  | 0 | 0 | 0
2.78 | JUMBO szögletes szelepakna Plastica | 8 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.79 | D 63 fűtőszálas összekötő idom PE100 | 30 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | D 63 fűtőszálas T-idom hosszú leágazású PE100 | 9 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.81 | D 63/90° fűtőszálas könyök idom PE100 | 4 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.82 | D 63 hosszú hegtoldatos kötőgyűrű PE100 | 2 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.83 | D 63 PP bevonatos acél lazakarima | 2 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.84 | D 63/2" hosszú PE-sárgaréz KÜLSŐ menetes átmeneti idom PE100 | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.85 | D 40 egál T idom PE100 | 20 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.86 | D 40X D32 szűkítőidom PE100 | 18 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.87 | Átmenet D 63 x 2" külső menetre | 12 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.88 | Átmenet D 40 x 1" belső menetre | 20 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.89 | Könyök D 32 | 35 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Könyök D 32x1" KM | 35 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.91 | T-idom D 40 x 1"BM x D 40 | 6 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.92 | Réz T-idom egál 6/4" BBB | 14 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.93 | Réz közcsavar 6/4" KK | 33 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.94 | Réz szűkítő 2"x1" KB | 2 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.95 | Réz szűkítő 2"x6/4" KB | 18 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.96 | Réz könyök 6/4" KK | 12 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.97 | Golyóscsap 1" KB | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.98 | Golyóscsap 2" BB karos | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.99 | Galvanizált közcsavar 2" KK | 12 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Galvanizált szűkítő közdarab 2" x 1" KB | 3 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.101 | 3M vízhatlan kábeltoldó | 75 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.102 | Teflon - gáz | 140 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.103 | Esőérzékelő tartóoszlop 3 m-es | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.104 | Golyóscsap 2" BB karos (szelepakna szakaszoló csap) szelepaknában elhelyezve | 11 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.105 | Geotextil | 25 | m2 / m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.106 | Műanyag karmantyú 1" BB | 1 | db / pcs |  |  | 0 | 0 | 0
2.107 | D 32 KPE védőcső | 460 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.108 | D 32 - P10 KPE cső | 450 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.109 | D 40 - P10 KPE cső | 450 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | D 63 - P10 KPE ivóvízcső PE100 | 430 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.111 | YSLY-JZ 3x1,5 mm2 kábel 300/500 V | 390 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.112 | YSLY-JZ 5x1,5 mm2 kábel 300/500 V | 420 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.113 | YSLY-JZ 12x1,5 mm2 kábel 300/500 V | 120 | fm / m |  |  | 0 | 0 | 0
2.114 | Automata öntözőrendszer megvalósulási terv készítése | 1 | klt. / time |  |  | 0 | 0 | 0
2.115 | Automata öntözőrendszer nyomáspróba | 1 | klt. / time |  |  | 0 | 0 | 0
2.116 | Automata öntözőrendszer beüzemelése, szórófejek beállítása, vezérlő programozása, próbaüzem | 1 | klt. / time |  |  | 0 | 0 | 0
2.117 | Kútfúrás, szivattyútechnológia, akna kútterv alapján | 1 | klt. / time |  |  | 0 | 0 | 0
2.118 | Tervezett víztartály helye, Pureco vagy azzal egyenértékű fémtartály, terepbe süllyesztve, lehorgonyzással (4,17*15,07) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0

## Pályavilágítás
SPORTVILÁGÍTÁS - Kazincbarcika Sportcentrum
[6 empty] | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
I. | Kisfeszültségű elosztók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | Tartószerkezetek, védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | Kábelek, vezetékek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | Külső munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. | Lámpatestek és szerelvényei |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VI. | Energiaellátás csatlakozás biztosítása |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Összesen | 0 | 0 | 0
Kisfeszültségű elosztók
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1.01 | Kisfeszültségű elosztók
1.01 | E-I jelű pályavilágítás központi elosztó (rajzszám: SP-K-E-I-1) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | E-I-01 jelű pályavilágítási elosztó (rajzszám:SP-K-E-I-2) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 | E-I-02 jelű pályavilágítási elosztó (rajzszám: SP-K-E-I-3) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 | E-I-03 jelű pályavilágítási elosztó (rajzszám: SP-K-E-I-4) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | E-I-04 jelű pályavilágítási elosztó (rajzszám: SP-K-E-I-5) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Tartószerkezetek, védőcsövek
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
2 | Tartószerkezetek, védőcsövek
2.01 | Acélsodrony, tűzihorganyzott, kábel oszlopra felvezetéséhez, kábeltartó bilincsekkel, sodrony feszítóvel és a szükséges apróanyagokkal ø10mm acélsodrony | 140 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.02 | UV-álló műanyag hajlékony védőcső, nehéz kivitelű FXP-fekete 40 | 420 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Segédtartó szerkezetek, tüzihorganyzott, műhelyben előregyártott a szerkezetek rögzítésére idomacél | 800 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
Kábelek, vezetékek
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
3 | Kábelek, vezetékek
3.01 | Köpenyvezeték, különböző hosszúságokban, kábeltálcára fektetve, C-sínre bilinccsel rögzítve és védőcsőbe húzva H07RN-F típus, 3G1,5 | 770 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Köpenyvezeték, különböző hosszúságokban, kábeltálcára fektetve, C-sínre bilinccsel rögzítve és védőcsőbe húzva H07RN-F típus 3G2,5 | 340 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.05 | AYCWY típus, erősáramú földkábel, 450/750V, PCV szigetelés és köpeny, alumínium vezetővel 4x25/10 mm2 Terven 5*25 NAYY-J | 85 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.06 | AYCWY típus, erősáramú földkábel, 450/750V, PCV szigetelés és köpeny, alumínium vezetővel 4x50/25 mm2 terven 5*50 NAYY-J | 220 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.07 | YSLCY-OZ típus, erősáramú földkábel, koncentrikus, PCV szigetelés és köpeny, réz vezetővel 3x1,5 mm2 | 270 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.08 | YSLCY-OZ típus, erősáramú földkábel, koncentrikus, PCV szigetelés és köpeny, réz vezetővel 4x1,5 mm2 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Külső munkák
3.09 | Védőcső árokba fektetve, KPE tip. ø50 mm | 40 | m
3.1 | Védőcső árokba fektetve, KPE tip. ø110 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Árokásás kábel részére, föld kitermeléssel, visszatöltéssel min. K3 tömörségi fokozatban | 120 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Homokágy 0,4 m vastagságban, 0,4 m széles | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Műanyag jelzőszalag, 50x0,1 mm, sárga, szabványos villámjellel | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Műanyag kapcsos kábelfedlap 100x30 cm | 300 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Rúdföldelő, 25mm átm, 3 m hosszú, St/Zn, ráhegesztett 3m hosszú ø10mm V2A köracéllal, leveréssel, földmunkával | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Vasbeton lemez oszlopoknál elosztók alá a szükséges áttörésekkel - szükség szerint | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Elosztó. EPH bekötése, szükséges darabolással, bekötéssel PVC zöld/sárga vezeték, H05V-K 25 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Ellenőrző mérések, átadási dokumentáció készítése és átadása megrendelőnek a szerződés szerinti módon elektronikus és papír dokumentáció, mely tartalmazza a következőket is: érintésvédelmi ellenőrző mérés, első tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, mindegyik jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Lámpatestek és szerelvényei
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
4 | Lámpatestek és szerelvényei
4.01 | Green Energy Kft. GP Light - Optimum 1250-60 GP Light - Optimum 1250-60 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Green Energy Kft. GP Light - Optimum 1250-30 GP Light - Optimum 1250-30 | 28 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.06 | SPORTTALL180/8GP/T/D00/NC 18 m magasságú poligonális keresztmetszetű kúpos acéloszlop, oszlop végén kezelő platformmal (8db GP Light Optimum LED fényvetőhöz 2 sorban), talplemezes kivitelben, 149 km/h szélsebességhez, lehorganyzó vasalattal, biztonsági mászólétrával, 1 db pihenővel, szerelő járdával, tűzihorganyzott felülettel, lehorgonyzó csavarokkal és beállítókeretekkel, gyártó Schréder Magyarország Zrt | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.08 | Safety belt for safety ladder/NC mászókocsi biztonsági létrás oszlophoz | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.09 | Oszlop alapozás | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Lámptestek állításához szükséges műszaki tervezési feladatok (talajmechanika, statika) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Energiaellátás csatalkozás biztosítása
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
5.01 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály | 5 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 8 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 8 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.05 | Villanyszerelés földmunkája; kábelárok földmunkája 0,80 m mélységig, 0,40 m szélességig | 103 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.06 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban | 78 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.07 | Villanyszerelés földmunkája; útátfúrás, indító és érkező munkagödör kialakítással, védőcső behúzással. 160mm KPE védőcső | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.08 | Villanyszerelés földmunkáj: Homokágy 0,2 m vastagságban, 0,4 m széles | 25 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.09 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 160 FXKVR | 23 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm˛ | 340 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Műanyag jelzőszalag, 50x0,1 mm, sárga, szabványos villámjellel | 330 | m |  |  | 0 | 0 | 0